Travail de CAS 
en 
Intelligence artificielle

Forecasting Heat Demand in District Heating Networks

Auteur : Lucas Andres

Société : Gruyère Energie SA

Directrice de travail : Géraldine Schaller-Conti

Bulle, le vendredi, 13 mars 2026

Résumé

Table des matières

1	Compréhension métier	4

2	Compréhension des données	5

3	Préparation des données	6

4	Entrainement des modèles	7

5	Evaluation des modèles	8

6	Plan de déployement	9

7	Annexes	10

# Introduction

Le réseau de chauffage à distance (CAD) de la ville de Bulle, exploité par Gruyère Energie SA, compte environ 1300 raccordements et atteint plus de 50 MW en période de grand froid. La forte variabilité de la demande au cours de la journée entraîne des pertes significatives et complique la régulation des sept centrales du réseau. Un projet de pilotage automatique est en cours : il s’appuie sur une simulation numérique du réseau, intégrée au système de contrôle temps réel, pour générer les consignes des centrales. Cette simulation nécessite toutefois une connaissance préalable de l’état futur des consommateurs, à savoir la puissance consommée et la température de retour pour chaque sous-station. La diversité des profils (industriel, résidentiel, puissance faible ou élevée) impose une approche multi-modèles, segmentée par clusters de consommateurs. Ce travail de CAS vise à concevoir et évaluer des modèles prédictifs adaptés à chaque profil, en s’appuyant sur les données historiques et temps réel issues du SCADA (375 raccordements archivés sur plusieurs années) et sur une méthodologie structurée inspirée de CRISP-DM et CRISP-ML(Q).

Cette étude s’in

# Compréhension métier

Le projet de pilotage des centrales CAD ayant débuté en 2019, prévoyait de

Figure 1 : Base de l'algorithme de commande

# Compréhension des données

Les données sont archivées dans

# Préparation des données

# Entrainement des modèles

# Evaluation des modèles

# Plan de déployement

# Annexes

- Descriptif de fonctionnement du contrôle CAD :

\\administration.gesa\files\Affaires\2025\AFF-25-0131\05_Technique\04_Descriptif de fonctionnement\Régulation CAD_Descriptif de fonctionnement v2.3_doctravail.docx

- Spécification techniques interface NEPLAN :

\\administration.gesa\files\Affaires\2018\AFF-18-0020\09_Technique\02_Rapports techniques et fonctionnels\Algorithme de régulation\AtoS\SAMI-SPF-004-3-BPO-Specifications_CADOP_encours.docx